|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет» |
| --- | --- |
|  | Фонд оценочных средств Система менеджмента качества |
| ФОС – 2024 | Колледж информационных технологий |

| рекомендован к утверждению в составе ОПОП 09.02.07: Учебно-методическим советом, протокол №9 от «8» мая 2024 г. (в редакции от 28.08.2024 г.) | УТВЕРЖДЕНО Проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» Н.С. Салтанова «26» мая 2024 г. |
| --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»

для специальности среднего профессионального образования

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

квалификация – программист

Петропавловск-Камчатский, 2024 г.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОПЦ.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин основной общеобразовательной профессиональной программы специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» обучающийся будет

Уметь:

- Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

- Применять документацию систем качества.

- Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации

Знать:

- Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.

- Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.

- Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.

- Показатели качества и методы их оценки.

- Системы качества.

- Основные термины и определения в области сертификации.

- Организационную структуру сертификации.

- Системы и схемы сертификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучебными) компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности.

ПК.2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

ФОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

| № | Наименование ФОС | Материалы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дифференцированный зачет | Вопросы к зачету по дисциплине. |

МАТЕРИАЛЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Материалы для дифференцированного зачета представлены в форме тестов из 47 вопросов. К дифференцированному зачёту по учебной дисциплине допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические и самостоятельные работы (или не менее 75% работ на положительные оценки). Самостоятельные и практические работы должны быть выполнены в рабочей тетради по предмету. Зачет проводится в устной форме:

Во время проведения зачета запрещается:

- использование любых рукописных, печатных и электронных материалов;

- разговоры с другими лицами (кроме преподавателя);

- перемещения в аудитории без согласования с преподавателем.

Оценка за дифференцированный зачёт выставляется на основании результатов текущего контроля успеваемости по данной дисциплине и отметки, полученной при выполнении заданий дифференцированного зачёта. В случае возникновения спорных ситуаций приоритет отдаётся отметке за дифференцированный зачёт.

Оценка дифференцированного зачёта является окончательной оценкой по учебной дисциплине.

ТЕСТ

(правильный ответ на вопрос отмечен знаком «+»)

- Укажите цель метрологии:

- обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью; +

- разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности

- разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы;

- совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности;

- усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту.

- Укажите задачи метрологии:

- обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;

- разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности; +

- разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы; +

- совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности; +

- усовершенствование способов передачи единиц измерений от эталона к измеряемому объекту; +

- установление и воспроизведение в виде эталонов единиц измерений. +

- Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»:

- разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов основывается на научном эксперименте и анализе;

- состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы; +

- состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам.

- Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения:

- применение узаконенных единиц измерения; +

- определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;

- применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют установленным нормам; +

- проведение измерений компетентными специалистами.

- Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии:

- законодательная метрология;

- практическая метрология;

- прикладная метрология;

- теоретическая метрология; +

- экспериментальная метрология.

- Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений:

- законодательная метрология; +

- практическая метрология;

- прикладная метрология;

- теоретическая метрология;

- экспериментальная метрология.

- Укажите объекты метрологии:

- Ростехрегулирование; метрологические службы;

- метрологические службы юридических лиц;

- нефизические величины; +

- продукция;

- физические величины. +

- Как называется качественная характеристика физической величины:

- величина:

- единица физической величины;

- значение физической величины;

- размер;

- размерность+

- Как называется количественная характеристика физической величины:

- величина;

- единица физической величины;

- значение физической величины;

- размер; +

- размерность.

- Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину:

- действительное;

- искомое;

- истинное; +

- номинальное;

- фактическое.

- Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:

- действительное; +

- искомое;

- истинное;

- номинальное;

- фактическое.

- Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин:

- величина;

- единица величины; +

- значение физической величины;

- показатель:

- размер.

- Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой от других физических величин:

- внесистемная,

- дольная;

- системная;

- кратная;

- основная. +

- Как называется единица физической величины, определяемая через основную

единицу физической величины:

- основная;

- производная; +

- системная;

- кратная;

- дольная.

- Как называется единица физической величины в целое число раз больше

системной единицы физической величины:внесистемная;

- дольная;

- кратная; +

- основная;

- производная.

- Как называется единица физической величины в целое число раз меньше системной единицы физической величины:

- внесистемная;

- дольная; +

- кратная;

- основная;

- производная.

- Назовите субъекты государственной метрологической службы.

- РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ+

- Государственный научный метрологический центр; +

- метрологическая служба отраслей;

- метрологическая служба предприятий;

- Российская калибровочная служба;

- центры стандартизации, метрологии и сертификации. +

- Дайте определение понятия «методика измерений»:

- исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям;

- совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности; +

- совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

- совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

- совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех жевеличин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

- Как называется анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе:

- аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений;

- аттестация методик (методов) измерений;

- государственный метрологический надзор;

- метрологическая экспертиза; +

- поверка средств измерений;

- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

- Как называется совокупность операций, выполняемых пня определения количественного значения величины:

- величина;

- значение величин;

- измерение; +

- калибровка;

- поверка.

- Укажите виды измерений по способу получения информации:

- динамические;

- косвенные; +

- многократные;

- однократные;

- прямые; +совместные; +	совокупные. +

- Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:

- динамические;

- косвенные;

- многократные; +

- однократные; +

- прямые;

- статические.

- Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения:

- динамические; +

- косвенные;

- многократные;

4) однократные

- прямые;

- статические.+

- Укажите виды измерений по отношению к основным единицам

- абсолютные+

- динамические

- косвенные

- относительные+

- прямые

- статические

- При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений:

- при динамических;

- при косвенных;

- при многократных;

- при однократных;

- при прямых;+

- при статических.

- Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений:

1) дифференциальные;

- прямые;

- совместные;

- совокупные; +

- сравнительные.

- Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними:

- преобразовательные;

- прямые;

- совместные;+

- совокупные;

- сравнительные

- Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин:

- абсолютные;

- косвенные;

- многократные;

- однократные;+

- относительные

- прямые.

- Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической величины:

- вещественные меры; +

- индикаторы;

- измерительные приборы;

- измерительные системы;

- измерительные установки;

- измерительные преобразователи;

- стандартные образцы материалов и веществ;

- эталоны.

- Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства:

- вещественные меры;

- индикаторы;

- измерительные приборы;+

- измерительные системы;

- измерительные установки.

- Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:

- вещественные меры;

- индикаторы;

- измерительные приборы;

- измерительные системы;+

- измерительные установки;

- измерительные преобразователи

- Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте:

- измерительные приборы;

- измерительные системы;

- измерительные установки;+

- измерительные преобразователи;

- 5)эталоны.

- Обнаружение — это:

- свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном;

- сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном отношении;

- установление качественных характеристик искомой физической величины; +

- Какие технические средства предназначены для обнаружения физических

свойств:

- вещественные меры;

- измерительные приборы;

- измерительные системы;

- индикаторы;+

- средства измерения.

- Укажите нормированные метрологические характеристики средств

измерений:

- диапазон показаний;+

- точность измерений; +

- единство измерений;

- порог измерений;

- воспроизводимость

- погрешность.+

- Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным значением:

- диапазон измерения;

- диапазон показаний; +

- погрешность;

- порог чувствительности;

- цена деления шкалы.

- Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины:

- диапазон измерения;

- диапазон показаний;

- порог чувствительности;

- цена деления шкалы;

- чувствительность. +

- Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины:

- вещественные меры;

- индикаторы;

- измерительные преобразователи;

- стандартные образцы материалов и веществ;

- эталоны. +

- Укажите средства поверки технических устройств:

- измерительные системы;

- измерительные установки;

- измерительные преобразователи;

- калибры;

- эталоны. +

- Какие требования предъявляются к эталонам:

- размерность;

- погрешность;

- неизменность; +

- точность;

- воспроизводимость; +

- сличаемость.+

- Какие эталоны передают свои размеры вторичным эталонам:

- международные эталоны;

- вторичные эталоны;

- государственные первичные эталоны, +

- калибры;

- рабочие эталоны;

- В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

- обязательный характер; +

- добровольный характер;

- заявительный характер;

- правильного ответа нет.

- Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим средствам измерения:

- государственные первичные эталоны;

- государственные вторичные эталоны;

- калибры;

- международные эталоны;

- рабочие средства измерения; +

- рабочие эталоны.

- Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

- поверка; +

- калибровка;

- аккредитация;

- сертификация;

- лицензирование;

- контроль;

- надзор.

- Калибровка — это:

- совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

- совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью;

- Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. +

- Каковы альтернативные результаты поверки средств измерений:

- знак поверки;

- свидетельство о поверке;

- подтверждение пригодности к применению; +

- извещение о непригодности;

- признание непригодности к применению. +

- Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению:

- нанесение знака поверки; +

- нанесение знака утверждения типа;

- выдача извещения о непригодности;

- выдача свидетельства о поверке; +

- выдача свидетельства об утверждении типа.

| Критерии оценок: |  |
| --- | --- |
| ответы | оценка |
| 42-47 правильных ответов | «5» |
| 37-41 правильных ответов | «4» |
| 33-36 правильных ответов | «3» |
| 32 и менее правильных ответов | «2» |